## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-06-30 00:00:00 | 19.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0.05
2020-06-29 00:00:00 | 29.37 | 500 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 68.72
2020-06-28 00:00:00 | 24.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0.03
2020-06-27 00:00:00 | 23.64 | 500 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 122.17
2020-06-21 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0
2020-06-20 00:00:00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0
2020-06-19 00:00:00 | 10.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0
2020-06-18 00:00:00 | 10.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0
2020-06-17 00:00:00 | 24.15 | 500 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 94.37
2020-06-16 00:00:00 | 37 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0
2020-06-15 00:00:00 | 24.97 | 500 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 146.76
2020-06-14 00:00:00 | 36.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0
2020-06-13 00:00:00 | 36.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0
2020-06-12 00:00:00 | 18.91 | 500 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 115.48
2020-06-11 00:00:00 | 13.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0
2020-06-10 00:00:00 | 15.52 | 500 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 110.19
2020-06-09 00:00:00 | 21.06 | 500 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 98.88
2020-06-08 00:00:00 | 17.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0.06
2020-06-07 00:00:00 | 17.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0.08
2020-06-06 00:00:00 | 18.61 | 500 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 103.41
2020-06-05 00:00:00 | 19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0.01
2020-06-04 00:00:00 | 19.15 | 500 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 115.84
2020-06-03 00:00:00 | 13.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0.08
2020-06-02 00:00:00 | 13.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0.22
2020-06-01 00:00:00 | 13.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0.18

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-06-30 00:00:00 | 5.96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-29 00:00:00 | 19.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 00:00:00 | 20.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 00:00:00 | 15.74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 00:00:00 | 10.58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 00:00:00 | 9.92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 00:00:00 | 9.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 00:00:00 | 13.09 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 00:00:00 | 12.92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 00:00:00 | 12.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 00:00:00 | 14.12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 00:00:00 | 10.41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 00:00:00 | 0.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 00:00:00 | 0.67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 00:00:00 | 1.41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 00:00:00 | 20.49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 00:00:00 | 43.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 00:00:00 | 12.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2020-06-30 00:00:00 | 2.607 | 2.607 | 120 | 0.299 | 2.821 | 2.821 | 120 | 0.326 | 33.436 | 20.238 | -0.07 | 1.918 | 114498.141
2020-06-29 00:00:00 | 2.87 | 2.87 | 120 | 0.198 | 6.413 | 6.413 | 120 | 0.718 | 28.641 | 21.361 | -0.061 | 1.484 | 74005.469
2020-06-23 00:00:00 | 3.095 | 3.095 | 120 | 0.03 | 0.803 | 0.803 | 120 | 0.008 | 24.275 | 21.011 | -0.045 | 1.314 | 9657.415
2020-06-22 00:00:00 | 3.443 | 3.443 | 120 | 0 | 3.672 | 3.672 | 120 | 0 | 25.306 | 21.067 | -0.046 | 1.331 | 103.5
2020-06-21 00:00:00 | 3.083 | 3.083 | 120 | 0.001 | 0.666 | 0.666 | 120 | 0 | 23.521 | 21.185 | -0.046 | 1.338 | 210.9
2020-06-20 00:00:00 | 3.127 | 3.127 | 120 | 0.001 | 0.784 | 0.784 | 120 | 0 | 27.422 | 21.24 | -0.044 | 1.343 | 350.22
2020-06-19 00:00:00 | 3.207 | 3.207 | 120 | 0 | 0.568 | 0.568 | 120 | 0 | 26.648 | 21.702 | -0.044 | 1.315 | 0
2020-06-18 00:00:00 | 7.448 | 7.448 | 120 | 0.062 | 0.585 | 0.585 | 120 | 0.002 | 22.248 | 20.773 | -0.048 | 1.287 | 2736.36
2020-06-17 00:00:00 | 3.891 | 3.891 | 120 | 0 | 0.793 | 0.793 | 120 | 0 | 27.242 | 20.084 | -0.043 | 1.281 | 0
2020-06-16 00:00:00 | 5.777 | 5.777 | 120 | 0.027 | 3.727 | 3.727 | 120 | 0.003 | 21.128 | 20.578 | -0.049 | 1.323 | 3633.48
2020-06-15 00:00:00 | 8.771 | 8.771 | 120 | 0.006 | 1.087 | 1.087 | 120 | 0 | 25.548 | 20.277 | -0.044 | 1.332 | 145.92
2020-06-14 00:00:00 | 5.313 | 5.313 | 120 | 0 | 0.956 | 0.956 | 120 | 0 | 27.041 | 20.203 | -0.042 | 1.332 | 0
2020-06-13 00:00:00 | 6.002 | 6.002 | 120 | 0.011 | 0.861 | 0.861 | 120 | 0.001 | 25.79 | 20.278 | -0.042 | 1.311 | 1196.58
2020-06-12 00:00:00 | 4.097 | 4.097 | 120 | 0 | 1.024 | 1.024 | 120 | 0 | 27.78 | 20.36 | -0.042 | 1.294 | 0
2020-06-11 00:00:00 | 3.507 | 3.507 | 120 | 0.032 | 1.065 | 1.065 | 120 | 0.008 | 31.662 | 20.378 | -0.043 | 1.304 | 8346.41
2020-06-10 00:00:00 | 3.873 | 3.873 | 120 | 0.298 | 1.016 | 1.016 | 120 | 0.078 | 32.749 | 20.279 | -0.068 | 1.318 | 76891.75
2020-06-09 00:00:00 | 3.464 | 3.464 | 120 | 0.257 | 1.089 | 1.089 | 120 | 0.081 | 33.584 | 20.223 | -0.068 | 1.324 | 74282.25
2020-06-08 00:00:00 | 3.599 | 3.599 | 120 | 0.262 | 4.666 | 4.666 | 120 | 0.337 | 33.369 | 20.602 | -0.066 | 1.31 | 72843.578
2020-06-07 00:00:00 | 3.324 | 3.324 | 120 | 0.24 | 0.677 | 0.677 | 120 | 0.049 | 32.854 | 20.227 | -0.067 | 1.313 | 72318.852
2020-06-06 00:00:00 | 3.323 | 3.323 | 120 | 0.236 | 0.687 | 0.687 | 120 | 0.049 | 33.096 | 20.251 | -0.068 | 1.309 | 71079.266
2020-06-05 00:00:00 | 3.326 | 3.326 | 120 | 0.233 | 0.866 | 0.866 | 120 | 0.061 | 30.397 | 20.188 | -0.068 | 1.307 | 70163.672
2020-06-04 00:00:00 | 3.291 | 3.291 | 120 | 0.226 | 0.691 | 0.691 | 120 | 0.047 | 36.151 | 20.058 | -0.064 | 1.278 | 68681.188
2020-06-03 00:00:00 | 3.261 | 3.261 | 120 | 0.221 | 0.691 | 0.691 | 120 | 0.047 | 34.256 | 20.013 | -0.064 | 1.286 | 67836.922
2020-06-02 00:00:00 | 3.209 | 3.209 | 120 | 0.127 | 0.765 | 0.765 | 120 | 0.03 | 33.948 | 19.938 | -0.054 | 1.291 | 39204.719
2020-06-01 00:00:00 | 3.193 | 3.193 | 120 | 0 | 5.203 | 5.203 | 120 | 0 | 30.45 | 20.161 | -0.042 | 1.328 | 0