## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-04-30 00:00:00 | 361.8 | 500 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 202.37
2021-04-29 00:00:00 | 477.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0
2021-04-28 00:00:00 | 477.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0
2021-04-27 00:00:00 | 152.9 | 500 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 202.29
2021-04-26 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0
2021-04-25 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
2021-04-24 00:00:00 | 19.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0
2021-04-23 00:00:00 | 15.3 | 500 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 194.28
2021-04-22 00:00:00 | 9.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0
2021-04-21 00:00:00 | 9.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0
2021-04-20 00:00:00 | 16.2 | 500 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 175.46
2021-04-19 00:00:00 | 18.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0
2021-04-18 00:00:00 | 18.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0
2021-04-17 00:00:00 | 18.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
2021-04-16 00:00:00 | 15.9 | 500 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 194.3
2021-04-15 00:00:00 | 11.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0
2021-04-14 00:00:00 | 11.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
2021-04-13 00:00:00 | 15.1 | 500 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 235.8
2021-04-12 00:00:00 | 16.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0
2021-04-11 00:00:00 | 16.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
2021-04-10 00:00:00 | 16.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0
2021-04-09 00:00:00 | 17 | 500 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 201.98
2021-04-08 00:00:00 | 16.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0
2021-04-07 00:00:00 | 16.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0
2021-04-06 00:00:00 | 74.8 | 500 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 211.44
2021-04-05 00:00:00 | 31.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0
2021-04-04 00:00:00 | 31.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0
2021-04-03 00:00:00 | 31.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0
2021-04-02 00:00:00 | 30.2 | 500 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 202.62
2021-04-01 00:00:00 | 27.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-04-30 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 00:00:00 | 25.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 00:00:00 | 24.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 00:00:00 | 22.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 00:00:00 | 27.03 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 00:00:00 | 31.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 00:00:00 | 31.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 00:00:00 | 30.42 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 00:00:00 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 00:00:00 | 24.04 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 00:00:00 | 18.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 00:00:00 | 18.49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 00:00:00 | 20.92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 00:00:00 | 17.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 00:00:00 | 17.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 00:00:00 | 17.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 00:00:00 | 19.08 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 00:00:00 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-04-30 00:00:00 | 2.002 | 2.002 | 60 | 0.191 | 2.016 | 2.016 | 20 | 0.193 | 27.079 | 20.477 | -0.074 | 2.125 | 95611.609
2021-04-29 00:00:00 | 1.705 | 1.705 | 60 | 0.206 | 2.017 | 2.017 | 20 | 0.242 | 26.222 | 20.53 | -0.081 | 2.157 | 120218.203
2021-04-28 00:00:00 | 5.387 | 5.387 | 60 | 0.599 | 2.019 | 2.019 | 20 | 0.248 | 24.524 | 20.576 | -0.081 | 2.21 | 122723.344
2021-04-27 00:00:00 | 1.904 | 1.904 | 60 | 0.226 | 2.005 | 2.005 | 20 | 0.238 | 22.396 | 20.529 | -0.084 | 2.25 | 118841.172
2021-04-26 00:00:00 | 2.238 | 2.238 | 60 | 0.279 | 2.008 | 2.008 | 20 | 0.25 | 23.19 | 20.468 | -0.083 | 2.19 | 124545.242
2021-04-25 00:00:00 | 2.007 | 2.007 | 60 | 0.255 | 1.971 | 1.971 | 20 | 0.25 | 19.439 | 20.461 | -0.09 | 2.192 | 126856.727
2021-04-24 00:00:00 | 2.038 | 2.039 | 60 | 0.259 | 1.979 | 1.979 | 20 | 0.251 | 21.026 | 20.455 | -0.088 | 2.122 | 126861.023
2021-04-23 00:00:00 | 1.965 | 1.965 | 60 | 0.245 | 1.988 | 1.988 | 20 | 0.248 | 23.353 | 20.38 | -0.083 | 2.083 | 124761.031
2021-04-22 00:00:00 | 2.165 | 2.165 | 60 | 0.269 | 1.968 | 1.968 | 20 | 0.245 | 22.266 | 20.306 | -0.083 | 2.069 | 124485.062
2021-04-21 00:00:00 | 4.079 | 4.078 | 60 | 0.47 | 2.338 | 2.338 | 20 | 0.285 | 22.217 | 20.316 | -0.085 | 2.006 | 124364.883
2021-04-20 00:00:00 | 1.29 | 1.29 | 60 | 0.161 | 1.967 | 1.967 | 20 | 0.246 | 21.889 | 20.388 | -0.086 | 2.003 | 125233.977
2021-04-19 00:00:00 | 1.398 | 1.398 | 60 | 0.168 | 1.962 | 1.962 | 20 | 0.235 | 21.472 | 20.441 | -0.087 | 1.994 | 119653.703
2021-04-18 00:00:00 | 1.31 | 1.311 | 60 | 0.167 | 1.948 | 1.948 | 20 | 0.249 | 19.376 | 20.497 | -0.089 | 2.023 | 127682.695
2021-04-17 00:00:00 | 1.216 | 1.216 | 60 | 0.154 | 1.947 | 1.947 | 20 | 0.247 | 20.239 | 20.477 | -0.089 | 2.036 | 126900.867
2021-04-16 00:00:00 | 1.215 | 1.215 | 60 | 0.025 | 1.899 | 1.899 | 20 | 0.026 | 18.989 | 20.416 | -0.061 | 2.006 | 13437.07
2021-04-15 00:00:00 | 0.986 | 0.986 | 60 | 0 | 1.862 | 1.862 | 20 | 0.001 | 16.783 | 20.414 | -0.063 | 1.987 | 453.12
2021-04-14 00:00:00 | 2.694 | 2.694 | 60 | 0 | 1.827 | 1.827 | 20 | 0 | 12.669 | 20.417 | -0.071 | 2.024 | 13.86
2021-04-13 00:00:00 | 1.119 | 1.119 | 60 | 0 | 1.852 | 1.852 | 20 | 0 | 15.565 | 20.452 | -0.065 | 2.042 | 69.875
2021-04-12 00:00:00 | 1.009 | 1.009 | 60 | 0.032 | 1.866 | 1.866 | 20 | 0.059 | 17.561 | 20.4 | -0.07 | 2.049 | 31569.33
2021-04-11 00:00:00 | 1.036 | 1.036 | 60 | 0.088 | 1.87 | 1.87 | 20 | 0.158 | 18.669 | 20.363 | -0.088 | 2.044 | 84513.094
2021-04-10 00:00:00 | 1.162 | 1.162 | 60 | 0.096 | 1.871 | 1.871 | 20 | 0.155 | 19.395 | 20.478 | -0.086 | 2.031 | 82797.633
2021-04-09 00:00:00 | 0.769 | 0.769 | 60 | 0.065 | 2.115 | 2.115 | 20 | 0.177 | 18.996 | 20.505 | -0.091 | 2.03 | 84238.75
2021-04-08 00:00:00 | 0.635 | 0.635 | 60 | 0.06 | 1.908 | 1.908 | 20 | 0.18 | 18.696 | 20.432 | -0.099 | 2.014 | 94537.32
2021-04-07 00:00:00 | 4.4 | 4.4 | 60 | 0.438 | 1.913 | 1.913 | 20 | 0.192 | 17.958 | 20.416 | -0.105 | 1.997 | 100592.32
2021-04-06 00:00:00 | 1.106 | 1.106 | 60 | 0.087 | 1.911 | 1.911 | 20 | 0.143 | 19.015 | 20.459 | -0.091 | 1.994 | 73421.172
2021-04-05 00:00:00 | 1.219 | 1.219 | 60 | 0 | 1.835 | 1.835 | 20 | 0 | 13.646 | 20.492 | -0.069 | 2.002 | 242.07
2021-04-04 00:00:00 | 0.933 | 0.933 | 60 | 0.001 | 1.82 | 1.82 | 20 | 0.001 | 11.567 | 20.481 | -0.074 | 2.015 | 563.79
2021-04-03 00:00:00 | 0.921 | 0.921 | 60 | 0.001 | 1.826 | 1.826 | 20 | 0.002 | 11.989 | 20.337 | -0.074 | 1.984 | 911.1
2021-04-02 00:00:00 | 0.999 | 0.999 | 60 | 0.056 | 1.854 | 1.854 | 20 | 0.1 | 16.618 | 20.289 | -0.081 | 1.977 | 53645.422
2021-04-01 00:00:00 | 0.898 | 0.899 | 60 | 0.071 | 1.857 | 1.857 | 20 | 0.147 | 16.968 | 20.203 | -0.089 | 1.916 | 79181.883