## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-07-31 00:00:00 | 20.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0
2021-07-30 00:00:00 | 20.1 | 500 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 156.34
2021-07-29 00:00:00 | 57.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0
2021-07-28 00:00:00 | 15.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0
2021-07-27 00:00:00 | 16.8 | 500 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 238.31
2021-07-26 00:00:00 | 18.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0
2021-07-25 00:00:00 | 18.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0
2021-07-24 00:00:00 | 18.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0
2021-07-23 00:00:00 | 46.5 | 500 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 256.32
2021-07-22 00:00:00 | 94.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0
2021-07-21 00:00:00 | 94.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0
2021-07-20 00:00:00 | 116.6 | 500 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 282.22
2021-07-19 00:00:00 | 24.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0
2021-07-18 00:00:00 | 24.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0
2021-07-17 00:00:00 | 24.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0
2021-07-16 00:00:00 | 22.3 | 500 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 260.2
2021-07-15 00:00:00 | 21.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0
2021-07-14 00:00:00 | 21.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0
2021-07-13 00:00:00 | 21.8 | 500 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 219.06
2021-07-12 00:00:00 | 22.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0
2021-07-11 00:00:00 | 22.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0
2021-07-10 00:00:00 | 22.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0
2021-07-09 00:00:00 | 21.2 | 500 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 250.04
2021-07-08 00:00:00 | 20.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0
2021-07-07 00:00:00 | 20.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0
2021-07-06 00:00:00 | 20.2 | 500 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 245.98
2021-07-05 00:00:00 | 18.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0
2021-07-04 00:00:00 | 18.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0
2021-07-03 00:00:00 | 18.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0
2021-07-02 00:00:00 | 19.4 | 500 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 274.33
2021-07-01 00:00:00 | 19.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-07-31 00:00:00 | 17.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 00:00:00 | 17.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 00:00:00 | 10.78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 00:00:00 | 0.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 00:00:00 | 0.66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 00:00:00 | 1.88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 00:00:00 | 0.69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 00:00:00 | 0.59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 00:00:00 | 0.42 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 00:00:00 | 0.53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 00:00:00 | 1.01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 00:00:00 | 0.57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 00:00:00 | 1.05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 00:00:00 | 1.63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 00:00:00 | 0.87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 00:00:00 | 0.72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 00:00:00 | 0.64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 00:00:00 | 0.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 00:00:00 | 0.53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-07-31 00:00:00 | 0.296 | 0.296 | 60 | 0.025 | 1.972 | 1.972 | 20 | 0.156 | 35.631 | 21.036 | -0.067 | 2.287 | 79685.812
2021-07-30 00:00:00 | 4.666 | 4.666 | 60 | 0.002 | 1.959 | 1.959 | 20 | 0.001 | 35.627 | 20.89 | -0.052 | 2.22 | 491.635
2021-07-29 00:00:00 | 5.405 | 5.405 | 60 | 0 | 1.989 | 1.989 | 20 | 0 | 30.884 | 21.029 | -0.053 | 2.339 | 5.975
2021-07-28 00:00:00 | 4.931 | 4.931 | 60 | 0.02 | 2.418 | 2.418 | 20 | 0.006 | 28.147 | 21.005 | -0.055 | 2.304 | 3079.615
2021-07-27 00:00:00 | 6.892 | 6.892 | 60 | 0.017 | 2.789 | 2.789 | 20 | 0.003 | 25.753 | 20.867 | -0.058 | 2.304 | 897.755
2021-07-26 00:00:00 | 4.498 | 4.498 | 60 | 0.006 | 2.641 | 2.641 | 20 | 0.003 | 25.628 | 21.187 | -0.06 | 2.462 | 1400.105
2021-07-25 00:00:00 | 5.431 | 5.431 | 60 | 0.011 | 1.894 | 1.894 | 20 | 0.005 | 28.239 | 21.217 | -0.081 | 2.492 | 2568.26
2021-07-24 00:00:00 | 5.458 | 5.458 | 60 | 0.001 | 1.868 | 1.868 | 20 | 0 | 31.008 | 21.222 | -0.054 | 2.493 | 104.22
2021-07-23 00:00:00 | 3.991 | 3.991 | 60 | 0.282 | 1.885 | 1.885 | 20 | 0.166 | 34.251 | 21.206 | -0.074 | 2.477 | 88011.617
2021-07-22 00:00:00 | 5.787 | 5.787 | 60 | 0.662 | 1.886 | 1.886 | 20 | 0.216 | 34.196 | 21.112 | -0.081 | 2.381 | 114691.039
2021-07-21 00:00:00 | 6.501 | 6.501 | 60 | 0.739 | 1.896 | 1.896 | 20 | 0.216 | 35.074 | 21.189 | -0.082 | 2.445 | 113912.188
2021-07-20 00:00:00 | 10.45 | 10.45 | 60 | 1.187 | 2.217 | 2.217 | 20 | 0.251 | 35.638 | 21.122 | -0.084 | 2.362 | 114238.133
2021-07-19 00:00:00 | 6.655 | 6.654 | 60 | 0.325 | 1.937 | 1.937 | 20 | 0.085 | 34.024 | 21.15 | -0.061 | 2.405 | 44390.785
2021-07-18 00:00:00 | 5.911 | 5.911 | 60 | 0.028 | 1.945 | 1.945 | 20 | 0.009 | 30.369 | 21.162 | -0.053 | 2.426 | 4584.33
2021-07-17 00:00:00 | 6.092 | 6.092 | 60 | 0.616 | 2.226 | 2.226 | 20 | 0.223 | 29.059 | 21.157 | -0.183 | 2.448 | 100334.461
2021-07-16 00:00:00 | 6.735 | 6.735 | 60 | 0.812 | 2.188 | 2.188 | 20 | 0.265 | 31.994 | 21.137 | -0.078 | 2.392 | 120558.586
2021-07-15 00:00:00 | 6.444 | 6.444 | 60 | 0.759 | 1.936 | 1.936 | 20 | 0.228 | 36.744 | 21.091 | -0.076 | 2.338 | 117534.812
2021-07-14 00:00:00 | 8.244 | 8.244 | 60 | 0.959 | 1.926 | 1.926 | 20 | 0.224 | 39.603 | 21.035 | -0.076 | 2.233 | 116494.75
2021-07-13 00:00:00 | 7.176 | 7.176 | 60 | 0.647 | 2.067 | 2.067 | 20 | 0.158 | 34.536 | 20.214 | -0.07 | 1.887 | 76846.836
2021-07-12 00:00:00 | 5.471 | 5.471 | 60 | 0.001 | 2.031 | 2.031 | 20 | 0 | 34.626 | 20.319 | -0.049 | 1.97 | 90.965
2021-07-11 00:00:00 | 4.567 | 4.567 | 60 | 0.001 | 2.043 | 2.043 | 20 | 0 | 33.746 | 20.25 | -0.05 | 2.006 | 139.285
2021-07-10 00:00:00 | 3.853 | 3.853 | 60 | 0.014 | 2.075 | 2.075 | 20 | 0.008 | 30.696 | 20.307 | -0.051 | 2.027 | 3362.915
2021-07-09 00:00:00 | 3.321 | 3.322 | 60 | 0.002 | 2.056 | 2.056 | 20 | 0.001 | 31.834 | 20.353 | -0.05 | 2.048 | 387.26
2021-07-08 00:00:00 | 2.657 | 2.657 | 60 | 0.011 | 2.055 | 2.055 | 20 | 0.009 | 25.511 | 20.479 | -0.051 | 2.066 | 4379.765
2021-07-07 00:00:00 | 5.704 | 5.704 | 60 | 0 | 2.058 | 2.058 | 20 | 0 | 29.878 | 20.46 | -0.05 | 2.002 | 40.3
2021-07-06 00:00:00 | 2.416 | 2.416 | 60 | 0 | 2.043 | 2.043 | 20 | 0 | 29.044 | 20.386 | -0.05 | 2.049 | 34.85
2021-07-05 00:00:00 | 2.26 | 2.26 | 60 | 0 | 2.014 | 2.014 | 20 | 0 | 25.354 | 20.444 | -0.052 | 2.051 | 1.08
2021-07-04 00:00:00 | 2.256 | 2.256 | 60 | 0 | 1.99 | 1.99 | 20 | 0 | 24.402 | 20.435 | -0.052 | 2.039 | 0.12
2021-07-03 00:00:00 | 2.713 | 2.713 | 60 | 0 | 1.987 | 1.987 | 20 | 0 | 26.623 | 20.262 | -0.052 | 1.961 | 38.5
2021-07-02 00:00:00 | 2.647 | 2.647 | 60 | 0 | 1.963 | 1.963 | 20 | 0 | 28.344 | 20.26 | -0.05 | 1.949 | 0
2021-07-01 00:00:00 | 6.607 | 6.608 | 60 | 0.639 | 2.455 | 2.455 | 20 | 0.204 | 34.475 | 20.002 | -0.068 | 1.655 | 78989.055