## 污水
金陵塑胶-金陵塑胶污水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-10-31 00:00:00 | 28.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0
2021-10-30 00:00:00 | 28.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0
2021-10-29 00:00:00 | 27.2 | 500 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 203.89
2021-10-28 00:00:00 | 25.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0
2021-10-27 00:00:00 | 25.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0
2021-10-26 00:00:00 | 22 | 500 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 254.46
2021-10-25 00:00:00 | 19.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0
2021-10-24 00:00:00 | 19.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0
2021-10-23 00:00:00 | 19.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0
2021-10-22 00:00:00 | 84.6 | 500 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 259.46
2021-10-21 00:00:00 | 191.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
2021-10-20 00:00:00 | 150.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0
2021-10-19 00:00:00 | 18.9 | 500 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 303.48
2021-10-18 00:00:00 | 18.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0
2021-10-17 00:00:00 | 18.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0
2021-10-16 00:00:00 | 18.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0
2021-10-15 00:00:00 | 18.4 | 500 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 227.99
2021-10-14 00:00:00 | 18.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0
2021-10-13 00:00:00 | 18.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0
2021-10-12 00:00:00 | 16 | 500 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 229.59
2021-10-11 00:00:00 | 12.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0
2021-10-10 00:00:00 | 12.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0
2021-10-09 00:00:00 | 15 | 500 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 289.71
2021-10-08 00:00:00 | 15.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0
2021-10-07 00:00:00 | 15.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0
2021-10-06 00:00:00 | 15.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0
2021-10-05 00:00:00 | 15.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0
2021-10-04 00:00:00 | 15.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0
2021-10-03 00:00:00 | 15.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0
2021-10-02 00:00:00 | 15.7 | 500 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 249.33
2021-10-01 00:00:00 | 16.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0.26

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-10-31 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 00:00:00 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 00:00:00 | 7.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 00:00:00 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 00:00:00 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 00:00:00 | 0.32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 00:00:00 | 4.78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 00:00:00 | 5.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 00:00:00 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 00:00:00 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 00:00:00 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
金陵塑胶-金陵塑胶废气排口_日历史数据
时间 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) |  |  |  | 烟温(℃) | 氧浓度(%) | 压力(kp) | 湿度(%) | 废气排放量(标立方米)
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2021-10-31 00:00:00 | 2.376 | 2.376 | 60 | 0.307 | 1.744 | 1.744 | 20 | 0.225 | 23.519 | 20.962 | -0.098 | 2.259 | 129133.97
2021-10-30 00:00:00 | 2.314 | 2.314 | 60 | 0.299 | 1.754 | 1.754 | 20 | 0.227 | 23.794 | 20.948 | -0.098 | 2.232 | 129434.98
2021-10-29 00:00:00 | 3.402 | 3.402 | 60 | 0.426 | 2.082 | 2.082 | 20 | 0.266 | 23.879 | 20.93 | -0.101 | 2.215 | 129481.77
2021-10-28 00:00:00 | 2.128 | 2.128 | 60 | 0.277 | 1.755 | 1.755 | 20 | 0.228 | 23.075 | 20.954 | -0.099 | 2.244 | 130030.305
2021-10-27 00:00:00 | 2.18 | 2.18 | 60 | 0.28 | 1.768 | 1.768 | 20 | 0.227 | 25.104 | 20.928 | -0.096 | 2.211 | 128536.65
2021-10-26 00:00:00 | 2.228 | 2.228 | 60 | 0.288 | 1.766 | 1.766 | 20 | 0.229 | 24.427 | 20.933 | -0.1 | 2.213 | 129650.83
2021-10-25 00:00:00 | 2.215 | 2.215 | 60 | 0.289 | 1.758 | 1.758 | 20 | 0.229 | 22.513 | 20.946 | -0.101 | 2.224 | 130408.81
2021-10-24 00:00:00 | 1.864 | 1.864 | 60 | 0.243 | 1.769 | 1.769 | 20 | 0.23 | 24.109 | 20.945 | -0.102 | 2.23 | 130247.53
2021-10-23 00:00:00 | 2.498 | 2.498 | 60 | 0.329 | 1.77 | 1.77 | 20 | 0.233 | 22.815 | 20.962 | -0.108 | 2.255 | 131483.285
2021-10-22 00:00:00 | 2.56 | 2.56 | 60 | 0.341 | 1.758 | 1.758 | 20 | 0.234 | 20.023 | 20.959 | -0.111 | 2.254 | 133088.005
2021-10-21 00:00:00 | 3.676 | 3.676 | 60 | 0.488 | 1.766 | 1.766 | 20 | 0.236 | 20.032 | 20.932 | -0.117 | 2.202 | 133486.175
2021-10-20 00:00:00 | 2.161 | 2.161 | 60 | 0.29 | 1.752 | 1.752 | 20 | 0.235 | 18.011 | 20.951 | -0.117 | 2.226 | 134226.56
2021-10-19 00:00:00 | 2.503 | 2.503 | 60 | 0.331 | 1.778 | 1.778 | 20 | 0.235 | 21.15 | 20.947 | -0.111 | 2.228 | 132255.14
2021-10-18 00:00:00 | 2.391 | 2.391 | 60 | 0.317 | 1.796 | 1.796 | 20 | 0.238 | 21.482 | 20.948 | -0.114 | 2.212 | 132749.72
2021-10-17 00:00:00 | 2.199 | 2.199 | 60 | 0.297 | 1.798 | 1.798 | 20 | 0.243 | 18.243 | 20.989 | -0.121 | 2.267 | 135072.965
2021-10-16 00:00:00 | 2.168 | 2.168 | 60 | 0.29 | 1.937 | 1.937 | 20 | 0.259 | 20.055 | 20.965 | -0.115 | 2.246 | 134011.33
2021-10-15 00:00:00 | 2.237 | 2.237 | 60 | 0.293 | 2.229 | 2.229 | 20 | 0.292 | 24.122 | 20.889 | -0.107 | 2.181 | 130961.625
2021-10-14 00:00:00 | 3.69 | 3.691 | 60 | 0.454 | 2.439 | 2.439 | 20 | 0.3 | 28.445 | 20.853 | -0.094 | 2.147 | 126553.23
2021-10-13 00:00:00 | 2.242 | 2.242 | 60 | 0.289 | 1.822 | 1.822 | 20 | 0.235 | 25.957 | 20.896 | -0.104 | 2.195 | 128759.145
2021-10-12 00:00:00 | 2.202 | 2.202 | 60 | 0.285 | 1.82 | 1.82 | 20 | 0.236 | 25.758 | 20.932 | -0.11 | 2.21 | 129419.385
2021-10-11 00:00:00 | 2.134 | 2.134 | 60 | 0.279 | 1.833 | 1.833 | 20 | 0.24 | 23.332 | 20.946 | -0.111 | 2.229 | 130923.615
2021-10-10 00:00:00 | 2.607 | 2.607 | 60 | 0.333 | 1.892 | 1.892 | 20 | 0.241 | 28.05 | 20.883 | -0.1 | 2.18 | 127607.565
2021-10-09 00:00:00 | 2.476 | 2.476 | 60 | 0.31 | 1.866 | 1.866 | 20 | 0.234 | 32.528 | 20.885 | -0.094 | 2.161 | 125168
2021-10-08 00:00:00 | 4.311 | 4.311 | 60 | 0.547 | 1.849 | 1.849 | 20 | 0.235 | 29.281 | 20.867 | -0.1 | 2.157 | 127187.38
2021-10-07 00:00:00 | 2.861 | 2.861 | 60 | 0.086 | 1.804 | 1.804 | 20 | 0.052 | 24.629 | 20.874 | -0.07 | 2.18 | 28502.37
2021-10-06 00:00:00 | 2.567 | 2.567 | 60 | 0 | 1.818 | 1.818 | 20 | 0 | 29.396 | 20.888 | -0.058 | 2.169 | 17.12
2021-10-05 00:00:00 | 2.571 | 2.571 | 60 | 0 | 1.818 | 1.818 | 20 | 0 | 30.378 | 20.891 | -0.058 | 2.176 | 83.54
2021-10-04 00:00:00 | 2.645 | 2.645 | 60 | 0 | 1.818 | 1.818 | 20 | 0 | 30.955 | 20.877 | -0.057 | 2.161 | 64.925
2021-10-03 00:00:00 | 3.08 | 3.08 | 60 | 0.001 | 1.818 | 1.818 | 20 | 0 | 30.633 | 20.854 | -0.058 | 2.134 | 139.495
2021-10-02 00:00:00 | 3.065 | 3.065 | 60 | 0 | 1.825 | 1.825 | 20 | 0 | 30.416 | 20.841 | -0.057 | 2.134 | 24.805
2021-10-01 00:00:00 | 2.806 | 2.806 | 60 | 0 | 1.823 | 1.823 | 20 | 0 | 29.674 | 20.842 | -0.058 | 2.128 | 0.18