## 污水
金陵塑胶(污水排口)废水类日数据
序号 | 时间 | 化学需氧量 |  |  | PH | 废水排放量(t)
|  | 浓度 （mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg）
1 | 2022-02-01 | 67.2 | 500 | 0 | 7.2 | 0
2 | 2022-02-02 | 67.2 | 500 | 0 | 7.2 | 0
3 | 2022-02-03 | 67.2 | 500 | 0 | 7.2 | 0
4 | 2022-02-04 | 73.6 | 500 | 18.1 | 7.3 | 240
5 | 2022-02-05 | 77.6 | 500 | 0 | 7.2 | 0
6 | 2022-02-06 | 77.6 | 500 | 0 | 7.1 | 0
7 | 2022-02-07 | 77.6 | 500 | 0 | 7 | 0
8 | 2022-02-08 | 74.1 | 500 | 17.9 | 7.3 | 240
9 | 2022-02-09 | 70.9 | 500 | 0 | 7.3 | 0
10 | 2022-02-10 | 70.9 | 500 | 0 | 7.2 | 0
11 | 2022-02-11 | 69.7 | 500 | 10.6 | 7.4 | 146
12 | 2022-02-12 | 68.1 | 500 | 0 | 7.3 | 0
13 | 2022-02-13 | 68.1 | 500 | 0 | 7.2 | 0
14 | 2022-02-14 | 68.1 | 500 | 0 | 7.2 | 0
15 | 2022-02-15 | 69 | 500 | 12.8 | 7.4 | 182
16 | 2022-02-16 | 69.2 | 500 | 0 | 7.3 | 0
17 | 2022-02-17 | 69.2 | 500 | 0 | 7.3 | 0
18 | 2022-02-18 | 27.1 | 500 | 6.1 | 7.4 | 183
19 | 2022-02-19 | 2.9 | 500 | 0 | 7.3 | 0
20 | 2022-02-20 | 2.9 | 500 | 0 | 7.3 | 0
21 | 2022-02-21 | 2.9 | 500 | 0 | 7.2 | 0
22 | 2022-02-22 | 7.6 | 500 | 3 | 7.4 | 212
23 | 2022-02-23 | 7.9 | 500 | 0 | 7.3 | 0
24 | 2022-02-24 | 7.9 | 500 | 0 | 7.3 | 0
25 | 2022-02-25 | 14.9 | 500 | 3.2 | 7.4 | 166
26 | 2022-02-26 | 17.6 | 500 | 0 | 7 | 0
27 | 2022-02-27 | 71.8 | 500 | 0 | 6.8 | 0
28 | 2022-02-28 | 50 | 500 | 0 | 6.9 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2022-02-28 00:00:00 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-27 00:00:00 | 26.66 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-26 00:00:00 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-25 00:00:00 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-24 00:00:00 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-23 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-22 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-21 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-20 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-19 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-18 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-17 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-16 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-15 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-14 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-13 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-12 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-11 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-10 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-09 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-08 00:00:00 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-07 00:00:00 | 0.66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-06 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-05 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-04 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-03 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-02 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 00:00:00 | 0.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
企业名称 | 监控点位 | 时间 | 烟尘浓度(mg/m3) | 烟尘排放量(kg) | 废气排放量(标立方米)
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-01 | 1.61 | 0 | 0
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-02 | 1.6 | 0 | 0
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-03 | 1.6 | 0 | 0
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-04 | 1.6 | 0 | 0
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-05 | 1.59 | 0 | 0
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-06 | 1.59 | 0 | 0
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-07 | 1.6 | 0.19 | 119401.33
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-08 | 1.63 | 0.26 | 165318.19
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-09 | 1.64 | 0.26 | 163370.47
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-10 | 1.64 | 0.26 | 161824.59
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-11 | 1.64 | 0.26 | 163192.06
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-12 | 1.65 | 0.26 | 161197.62
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-13 | 1.66 | 0.26 | 160509.52
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-14 | 1.65 | 0.26 | 160965.72
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-15 | 1.64 | 0.26 | 161713.24
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-16 | 1.64 | 0.26 | 161203.38
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-17 | 1.61 | 0.26 | 165079.98
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-18 | 1.62 | 0.26 | 164550.24
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-19 | 1.62 | 0.26 | 163836.6
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-20 | 1.6 | 0.26 | 165226.21
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-21 | 1.62 | 0.26 | 163494.44
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-22 | 1.62 | 0.26 | 162018.2
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-23 | 1.62 | 0.26 | 161702.15
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-24 | 1.62 | 0.26 | 162040.55
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-25 | 1.61 | 0.26 | 157445.27
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-26 | 1.57 | 0.24 | 158798.28
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-27 | 1.53 | 0.24 | 159450.65
南京金陵塑胶化工有限公司 | 废气排口 | 2022-02-28 | 1.53 | 0.24 | 154585.23