## 污水
金陵塑胶(污水排口)废水类日数据
序号 | 时间 | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | PH | 废水排放量(t)
|  | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg）
1 | 2022-04-01 | 73.5 | 500 | 7 | [9 empty] | 7.4 | 95
2 | 2022-04-02 | 11.5 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.1 | 0
3 | 2022-04-03 | 11.5 | 500 | 0 | [9 empty] | 7 | 0
4 | 2022-04-04 | 11.5 | 500 | 0 | [9 empty] | 6.9 | 0
5 | 2022-04-05 | 11.5 | 500 | 0 | [9 empty] | 6.9 | 0
6 | 2022-04-06 | 11.5 | 500 | 0 | [9 empty] | 6.8 | 0
7 | 2022-04-07 | 11.5 | 500 | 0 | [9 empty] | 6.8 | 0
8 | 2022-04-08 | 19.4 | 500 | 2 | [9 empty] | 7.3 | 103
9 | 2022-04-09 | 15 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 | 0
10 | 2022-04-10 | 15 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.3 | 0
11 | 2022-04-11 | 15 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.2 | 0
12 | 2022-04-12 | 19.3 | 500 | 2.3 | [9 empty] | 7.5 | 117
13 | 2022-04-13 | 16.2 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 | 0
14 | 2022-04-14 | 16.2 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 | 0
15 | 2022-04-15 | 16.3 | 500 | 0.2 | [9 empty] | 7.5 | 13
16 | 2022-04-16 | 22 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 | 0
17 | 2022-04-17 | 22 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.2 | 0
18 | 2022-04-18 | 22 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.1 | 0
19 | 2022-04-19 | 149.6 | 500 | 24.3 | [9 empty] | 7.5 | 162
20 | 2022-04-20 | 27.3 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 | 0
21 | 2022-04-21 | 27.3 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 | 0
22 | 2022-04-22 | 25.7 | 500 | 3.1 | [9 empty] | 7.5 | 120
23 | 2022-04-23 | 26.1 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.1 | 0
24 | 2022-04-24 | 26.1 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.1 | 0
25 | 2022-04-25 | 26.1 | 500 | 0 | [9 empty] | 7 | 0
26 | 2022-04-26 | 26.2 | 500 | 3.1 | [9 empty] | 7.5 | 120
27 | 2022-04-27 | 28.6 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 | 0
28 | 2022-04-28 | 28.6 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 | 0
29 | 2022-04-29 | 27.9 | 500 | 2.5 | [9 empty] | 7.5 | 89
30 | 2022-04-30 | 21.4 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2022-04-30 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-29 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-28 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-27 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-26 00:00:00 | 0.68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-25 00:00:00 | 9.89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-24 00:00:00 | 18.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-23 00:00:00 | 18.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-22 00:00:00 | 18.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-21 00:00:00 | 18.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-20 00:00:00 | 18.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-19 00:00:00 | 21.76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-18 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-17 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-16 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-15 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-14 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-13 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-12 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-11 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-10 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-09 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-08 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-07 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-06 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-05 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-04 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-03 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 00:00:00 | 16.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(烟尘)（mg/m3） |  |  |  | 烟温（℃） | 氧浓度（%） | 压力（kPa） | 湿度（%） | 废气排放量（标立方米）
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量 （kg）
2022-04-01 | 1.746 | 1.746 | 60 | 0.28 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.24 | 16.73 | 19.68 | -0.16 | 2.34 | 157465.94
2022-04-02 | 1.738 | 1.738 | 60 | 0.27 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.24 | 17.65 | 19.68 | -0.16 | 2.32 | 156670.61
2022-04-03 | 1.711 | 1.711 | 60 | 0.27 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.24 | 19.27 | 19.66 | -0.15 | 2.32 | 155266.48
2022-04-04 | 1.71 | 1.71 | 60 | 0.26 | 1.54 | 1.54 | 20 | 0.23 | 18.92 | 19.67 | -0.14 | 2.31 | 151172.36
2022-04-05 | 1.766 | 1.766 | 60 | 0.26 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.23 | 21.03 | 19.65 | -0.13 | 2.28 | 149056.59
2022-04-06 | 1.786 | 1.786 | 60 | 0.26 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.23 | 23.16 | 19.65 | -0.12 | 2.29 | 147940.89
2022-04-07 | 1.772 | 1.772 | 60 | 0.26 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.23 | 25.04 | 19.61 | -0.12 | 2.26 | 145031.41
2022-04-08 | 3.243 | 3.243 | 60 | 0.45 | 1.82 | 1.82 | 20 | 0.26 | 27.78 | 19.61 | -0.12 | 2.25 | 141714.56
2022-04-09 | 1.607 | 1.607 | 60 | 0.23 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.23 | 27.65 | 19.58 | -0.12 | 2.23 | 141298.86
2022-04-10 | 1.555 | 1.555 | 60 | 0.22 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.23 | 29.21 | 19.56 | -0.12 | 2.21 | 142153.11
2022-04-11 | 1.669 | 1.669 | 60 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0.08 | 30.03 | 19.57 | -0.08 | 2.21 | 52215.73
2022-04-12 | 1.68 | 1.68 | 60 | 0.07 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.07 | 27.01 | 19.56 | -0.09 | 2.21 | 46385.09
2022-04-13 | 1.503 | 1.503 | 60 | 0.21 | 1.53 | 1.53 | 20 | 0.21 | 17.73 | 19.58 | -0.14 | 2.23 | 138403.98
2022-04-14 | 1.468 | 1.468 | 60 | 0.2 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.21 | 19.47 | 19.63 | -0.14 | 2.26 | 138042.31
2022-04-15 | 2.926 | 2.926 | 60 | 0.4 | 1.56 | 1.56 | 20 | 0.22 | 20.33 | 19.64 | -0.13 | 2.29 | 138028.19
2022-04-16 | 1.6 | 1.6 | 60 | 0.22 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.21 | 20.04 | 19.65 | -0.13 | 2.29 | 137567.45
2022-04-17 | 1.577 | 1.577 | 60 | 0.21 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.21 | 20.83 | 19.65 | -0.13 | 2.28 | 135951.33
2022-04-18 | 1.664 | 1.664 | 60 | 0.22 | 1.56 | 1.56 | 20 | 0.21 | 23.99 | 19.64 | -0.12 | 2.28 | 133541.75
2022-04-19 | 1.67 | 1.67 | 60 | 0.22 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.21 | 24.24 | 19.64 | -0.12 | 2.27 | 133134.53
2022-04-20 | 1.738 | 1.738 | 60 | 0.23 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.21 | 24.77 | 19.62 | -0.12 | 2.25 | 131479.25
2022-04-21 | 1.691 | 1.691 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.21 | 27.19 | 19.59 | -0.12 | 2.23 | 129977.52
2022-04-22 | 3.147 | 3.147 | 60 | 0.4 | 1.83 | 1.83 | 20 | 0.23 | 30.12 | 19.56 | -0.11 | 2.2 | 127290.1
2022-04-23 | 1.78 | 1.78 | 60 | 0.23 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0.21 | 28.25 | 19.57 | -0.12 | 2.23 | 128910.69
2022-04-24 | 1.88 | 1.88 | 60 | 0.24 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0.21 | 28.78 | 19.56 | -0.12 | 2.21 | 128799.88
2022-04-25 | 1.796 | 1.796 | 60 | 0.24 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.21 | 25.04 | 19.55 | -0.12 | 2.19 | 131210.44
2022-04-26 | 1.789 | 1.789 | 60 | 0.24 | 1.62 | 1.62 | 20 | 0.21 | 26.75 | 19.58 | -0.12 | 2.22 | 131417.34
2022-04-27 | 1.788 | 1.788 | 60 | 0.24 | 1.61 | 1.61 | 20 | 0.22 | 25.08 | 19.63 | -0.12 | 2.26 | 133491.17
2022-04-28 | 3.185 | 3.185 | 60 | 0.42 | 1.56 | 1.56 | 20 | 0.21 | 20.2 | 19.61 | -0.13 | 2.24 | 134805.33
2022-04-29 | 1.696 | 1.696 | 60 | 0.23 | 1.55 | 1.55 | 20 | 0.21 | 19.47 | 19.66 | -0.13 | 2.29 | 135610.44
2022-04-30 | 1.695 | 1.695 | 60 | 0.23 | 1.56 | 1.56 | 20 | 0.21 | 19.72 | 19.67 | -0.13 | 2.3 | 133087.66